物理科学学院实验室安全检查 – 系所（中心）巡查表

巡查教师（签字）：          协查人：          楼宇：          填表时间：

| 检查类别 | 检查项目 | 存在问题房间号码 | 整改情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 卫生与日常管理 | - 实验室物品摆放混乱、卫生状况差 | 例如：111 |  |
|  | - 没有值日台账，实验室日查记录本未及时填写 |  |  |
| 安全管理 | - 安全管理制度未上墙 |  |  |
|  | - 危险性设备或实验未张贴操作规程 |  |  |
|  | - 没有简洁实用、有针对性的应急预案 |  |  |
| 安全培训 | - 安全考试合格证书未打印，实验室安全档案不全 |  |  |
|  | - 实验人员未接受课题组安全培训，无培训记录，未签订责任书 |  |  |
| 操作与防护 | - 危险性实验（如高温、高压、高速运转、强电等）未有两人在场，实验期间脱岗 |  |  |
|  | - 安全防护不到位，未佩戴防护用品进行危险实验 |  |  |
| 消防安全 | - 易燃杂物堆积，加热设备周围放置易燃物品 |  |  |
|  | - 封堵实验室门或楼道门，堵塞占用消防通道 |  |  |
| 用电安全 | - 电源插座、插线板老化或超负荷使用 |  |  |
|  | - 乱接乱拉电线，多个接线板串接 |  |  |
|  | - 插线板未固定，位置放置不当（水槽、通风橱、地面），附近有热源 |  |  |
|  | - 电冰箱（10年），烘箱、电阻炉（12年）超期服役且破损严重 |  |  |
| 试剂及危险化学品安全 | - 危化品存储不规范，未科学分类，未张贴二维码 |  |  |
|  | - 危化品台账未及时、正确填写，与实际库存不符 |  |  |
|  | - 危险化学品未配备安全技术说明书（MSDS） |  |  |
|  | - 管控化学试剂未落实“五双管理”要求 |  |  |
| 废弃物处置 | - 危废存储区没有用警戒线划分分区，没有危险废物标识（三角标签），没有防渗漏托盘 |  |  |
|  | - 废试剂桶、废试剂瓶敞口放置 |  |  |
|  | - 化学废弃物未按要求分类收集存放，未张贴标签 |  |  |
|  | - 生物废弃物未用黄色塑料袋收集，送学校中转站 |  |  |
| 气体安全 | - 可燃性气体与氧气等助燃气体混放 |  |  |
|  | - 气体钢瓶未固定，安全附件不齐全 |  |  |
|  | - 气体钢瓶未标识“空瓶、使用中、满瓶”状态 |  |  |
|  | - 实验结束后，气体钢瓶总阀未及时关闭 |  |  |
| 其他 |  |  |  |

注：巡查教师应认真按以上条目进行检查，发现问题，提出整改措施、并监督整改。